## Összesítő
Főösszesítő
Közterületi kamerarendszer nyomvonal bővítés
| Anyagár | Munkadíj | Egyéb költség | Összesen
Összesen nettó: | 0 | 0 | 0 | 0
27%
ÁFA: | 0 | 0 | 0 | 0
Mindösszesen: | 0 | 0 | 0 | 0

## Anyagköltség
Megnevezés | Tervezett mennyiség | M. e. | Egységár | Tervezett nettó költség:
Rúdföldelő 3 m-es Ø20 | 3 | db |  | 0
Kábel 1 kV NAYY-J 4×16 RE 0,6/1 kV (Al) | 335 | m |  | 0
Kábeljelző szalag "Erősáramú kábel" | 12 | kg |  | 0
Végelzáró beltéri 1 kV KVMB 10-25 | 6 | klt |  | 0
Túlfeszültség levezető Legrand 412221 | 3 | db |  | 0
Fővezetéki leágazó sorkapocs | 15 | db |  | 0
Kismegszakító 16A, 4A | 12 | db |  | 0
SWS6 betonoszlop | 3 | db |  | 0
Lámpaoszlop alap | 3 | db |  | 0
Kismegszakító doboz Legrand Plexo3 | 3 | db |  | 0
FI relé Legrand RX3 | 3 | db |  | 0
Elmark PP3006 szekrény | 3 | db |  | 0
KPE 63mm védőcső | 1000 | db |  | 0
Szerelőakna ZZ-PE-1W | 11 | db |  | 0
PVT-K-L 40x88/32 | 3 | db |  | 0
KPE 32mm védőcső | 200 | m |  | 0
Összesen: |  |  |  | 0

## Munkadíjak
Elszámolási tétel megnevezése | Mennyiség | ME | Egységár | Munkadíj:
Földkitermelés (I. - IV. osztály) | 226.32 | m3 |  | 0
Föld és egyéb törmelék elszállítása | 37.72 | m3 |  | 0
Beton oszlopalapok készítése | 1.5 | m3 |  | 0
Föld visszatöltés tömörítéssel | 188.6 | m3 |  | 0
Térkő felszedés betonfeltörés visszajavítás | 70m x 0,5m | m
Védőcső elhelyezése kábelárokban | 1433 | m |  | 0
Kábelfektetés árokba, védőcsőbe, I. | 322 | m |  | 0
Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése | 943 | m |  | 0
KIF végelzáró szerelése (lenn) | 6 | db |  | 0
KIF kábel üzembe helyezése előtti mérése | 3 | db |  | 0
Kábel erek színjelölése zsugorcsővel | 24 | db |  | 0
Lámpaoszlop állítása (5 < hossz <= 11m ) | 3 | db |  | 0
Szerelvénylap beépítés | 3 | db |  | 0
Áramköt. készítése (szerelvényes) (fenn) | 24 | db |  | 0
Rúdföldelő telepítése (3 m-es) | 3 | db |  | 0
Földelési ellenállás mérés | 3 | db |  | 0
Hurokellenállás mérés | 3 | db |  | 0
KRESZ táblák kihelyezése | 3 | db |  | 0
|  |  | Összesen | 0

## Egyéb
Járulékos, egyéb (a technológiai tételsorral le nem írható) tételek
Sorszám | A tétel megnevezése (részletes leírása) | ME | Tervezett mennyiség | Egységár | Tervezett ár
1. | Dokumentáció, ügyintézés, szakfelügyelet | klt | 1 |  | 0
2. | Geodézia visszamérés, DWG elkészítése | db | 1 |  | 0
3. | Optikai kábel behúzása kültéren alépítménybe, oszlopra, épületbe | méter | 2100 |  | 0
Összesen: |  |  |  |  | 0