## Info
Exportált költségvetés adatai
Költségvetés neve: | 174 Tiszaújváros teniszcsarnok
Leírás:
Költségvetés jellege: | Új
Tételek száma: | 24 db
Munkanemek száma: | 6 db
Fejezetek száma: | Nem fejezetes
Építmény tulajdonsága: | Sport és üdülési célú építmény
Utolsó módosítás: | 2022-03-07 22:15:39
Rezsióradíj: | 0
Bruttó végösszeg: | 0
Készítette:
Figyelem!
Ez az információs ablak az exportálással létrejött költségvetés alapadatait tartalmazza!
A további munkafüzet-lapokon történő változtatások nincsenek hatással az oldal adataira! Továbbá az ezen az oldalon kiadott módosítások nem változtatják a költségvetés adatait!
Készült a TERC-ETALON Online Építőipari Költségvetés-készítő és Kiíró Programrendszerrel
http://www.etalon.terc.hu

## Főösszesítő
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 0% | 0
3 A munka ára (HUF) |  | 0

## Munkanem összesítő
Ssz. | Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség
2 | Bontás, építőanyagok újrahasznosítása | 0 | 0
5 | Építőgépek, szerszámok | 0 | 0
19 | Költségtérítések | 0 | 0
21 | Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
33 | Falazás és egyéb kőműves munkák | 0 | 0
71 | Elektromos energiaellátás, villanyszerelés | 0 | 0
| Összesen (HUF) | 0 | 0

## 2.Bontás, építőanyagok újraha
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód | K. jelző | Munkanem | Normaidő
1 | 02-030-1.1.2 | Bontott, szelektált építési törmelék telepített újrahasznosító üzembe való szállításhoz, konténerbe rakása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával | 4.5 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 20303277120 | ÖN | 2 | 0.05
2 | 02-030-8.1 | Bontott veszélyes hulladék szállítása jóváhagyott hulladéklerakó telepre berakása minősített konténerbe, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával | 0.5 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 20303277236 | ÖN | 2 | 0.05
3 | 02-030-9.1 | Bontott veszélyes hulladék elszállítása és rakodása gépkocsira, tetőfedő anyagok | 100 | kg |  |  | 0 | 0 |  |  | ÖN | 2 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 5.Építőgépek, szerszámok
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód | K. jelző | Munkanem | Normaidő
1 | 05-008-2.2.2.2 | Autódaruval végzett munka, emelőkosaras géppel végzett munka 14m emelőmagasságig, 200kg teherbírásig | 10 | nap |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 19.Költségtérítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód | K. jelző | Munkanem | Normaidő
1 | 19-071-11.21 | Ellenőrző próbák, megvilágítás (fényerő) mérés | 350 | db |  |  | 0 | 0 |  | 190712244846 | ÖN | 19 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 21.Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód | K. jelző | Munkanem | Normaidő
1 | 21-011-11.3 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe | 1 | db |  |  | 0 | 0 |  | 210110016762 | ÖN | 21 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 33.Falazás és egyéb kőműves mu
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód | K. jelző | Munkanem | Normaidő
1 | 33-063-1.1.2 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között | 1 | db |  |  | 0 | 0 |  | 330630094703 | ÖN | 33 | 0.76
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 71.Elektromos energiaellátás,
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód | K. jelző | Munkanem | Normaidő
1 | 71-000-1.3.1 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; PVC védőcső leszerelés tartószerkezetről, DN 100-ig | 50 | m |  |  | 0 | 0 |  | 710000695793 | ÖN | 71 | 0.11
2 | 71-000-1.6 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábelszerű vezeték leszerelése tartószerkezetről | 400 | m |  |  | 0 | 0 |  | 710000695861 | ÖN | 71 | 0.15
3 | 71-000-1.5.1 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm2-ig | 50 | m |  |  | 0 | 0 |  | 710000695832 | ÖN | 71 | 0.03
4 | 71-000-1.10 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények | 2 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710000695672 | ÖN | 71 | 0.52
5 | 71-000-1.13 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése | 100 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710000695735 | ÖN | 71 | 0.25
6 | 71-001-1.2.1.2-0110054 | Merev simafalú vagy gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vékonyított falú kivitelben, gyenge mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 20-32 mm, Mü II. vékonyított falú védőcső, 25 mm, Kód: MU-II 25 | 456 | m |  |  | 0 | 0 |  | 710014494895 | ÖN | 71 | 0.29
7 | 71-001-1.2.1.2-0110055 | Merev simafalú vagy gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vékonyított falú kivitelben, gyenge mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 20-32 mm, Mü II. vékonyított falú védőcső, 32 mm, Kód: MU-II 32 | 18 | m |  |  | 0 | 0 |  | 710014494905 | ÖN | 71 | 0.29
8 | 71-001-24.2.1-0533552 | Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 40 mm-ig, LEGRAND DLP mini csatorna 40x16 mm, fedéllel, válaszfal nélkül (Kat.szám:030022) | 4 | m |  |  | 0 | 0 |  | 710010700520 | ÖN | 71 | 0.28
9 | 71-002-20.1.1-0336573 | Kábelszerű vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 2-5 erű rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 2-3 erű, gyors vezetékösszekötővel, keresztmetszet: 2,5 mm2-ig, NYY-J 0,6/1 kV 3x2,5 mm² | 36 | m |  |  | 0 | 0 |  | 710024442971 | ÖN | 71 | 0.02
10 | 71-002-20.2.1-0336643 | Kábelszerű vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 2-5 erű rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 4-5 erű, gyors vezetékösszekötővel, keresztmetszet: 2,5 mm2-ig, NYY-J 0,6/1 kV 5x2,5 mm² | 486 | m |  |  | 0 | 0 |  | 710024443201 | ÖN | 71 | 0.05
11 | 71-009-5.2-0624333 | Acéllemez elosztószekrény elhelyezése, szerelőlappal,IP 43-65 védettséggel, bekötés és áramköri elemek nélkül, 800-1200 mm magasság között, LEGRAND Atlantic IP66 elosztószekrény szerelőlappal 700x500x250, (Kat.szám:036930) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | Ev világítási elosztó kompletten, készre szerelve |  |  | 71 | 24
12 | 71-009-61.1.1.1-0624354 | Sorolható fali/álló elosztó rendszerszekrény fém RAL 7035 színben, IP 30, IP 43, IP 55 védettségi fokozatú kivitelben, fali, készre szerelt, 160 A, LEGRAND XL3 160 5 sor 120 mod fém fali előszerelt elosztószekrény (Kat.szám:020005) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | FE főelosztó kompletten készre szerelve |  |  | 71 | 38
13 | 71-010-8.9-0143355 | HOFEKA lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, védett kivitelben, min. IP 54, LED-es kivitelben, Orion Spot 65-120 (-55) 240W 5000 K csarnokvilágító LED-es lámpatest, működtetővel | 28 | db |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 71 | 1.45
14 | 71-002-20.2.2-0336647 | Kábelszerű vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 2-5 erű rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 4-5 erű, gyors vezetékösszekötővel, keresztmetszet: 4-6 mm2, NYY-J 0,6/1 kV 5x6 mm² | 26 | m |  |  | 0 | 0 |  | 710024443305 | ÖN | 71 | 0.06
15 | 71-002-54.1-0336501 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítés nélkül, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig, NYY-J 0,6/1 kV 1x16 mm² | 3 | m |  |  | 0 | 0 |  | 710020722351 | ÖN | 71 | 0.14
16 | 71-013-5.5.1-0310373 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig, OBO rúdföldelő, toldható, 1,5 m hosszú, 20 mm átm., szondacsúccsal, ütővéggel és köracél csatlakozóval, R.sz.: 5000947 és 3041212 és 3042200 és 5001641 | 2 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710130818846 | ÖN | 71 | 3.76
17 | 71-013-9 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 100 | mp* |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0